## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 장비 넘어짐 | M(2) | M(3) | 장비에 따른 지내력 검토 실시 | 크레인 작업계획 지침을 준수하여 작업
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 안전한 와이어로프 사용 | 주기적으로 로프 점검
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식크레인 양중작업의 안정성 검토지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 와이어로프 검토 실시 | 중량물 취급작업계획서 및 이동식크레인 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 자재인양중 낙하 및 전도위험 | M(3) | M(4) | 줄걸이작업, 이동식 크레인 안전관리 계획 제시 | 인양작업 및 건설장비 사용 안전관리계획 수립필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 줄걸이 불량으로 인한 낙하위험 | M(3) | M(3) | 줄걸이 작업 안전대책 수립 | 인양하부 통제 계획 수립 및 통제원 배치 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 인양능력 부족으로 인한 넘어짐 위험 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 안전관리 대책 수립 | 인양작업 및 건설장비 사용 안전관리계획 수립필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 신호수 배치 및 작업반경 통제/ 지반다짐 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재인양중 탈락으로 인한 낙하위험 | M(3) | M(3) | 줄걸이작업, 이동식 크레인 안전관리 계획 제시 | 건설장비 작업 계획서 작성 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 맨홀 인양작업 중 낙하위험 | M(3) | M(4) | 줄걸이작업, 이동식 크레인 안전관리 계획 제시 | 인양하부 안전관리 게획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재인양 중 탈락으로 인한 낙하위험 | M(3) | M(3) | 줄걸이작업, 이동식 크레인 안전관리 계획 제시 | 인양하부 통제 등 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재인양중 탈락으로 인한 낙하위험 | M(3) | M(3) | 줄걸이작업, 이동식 크레인 안전관리 계획 제시 | 인양하부 통제 등 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인아웃트리거설치미흡 및 지반침하 | L(2) | M(4) | 크레인 제원명기 및 필요지반 지내력 명시 | 작업자 안전교육 및 안전수칙준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 자재 인양 작업 중 낙하 및 인양 장비 전도위험 | M(3) | M(4) | 줄걸이작업, 이동식 크레인 안전관리 계획 제시 | 신호수 배치 및 인양 하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 인양검토 및 줄걸이 미흡으로 자재낙하 | M(3) | M(4) | 줄걸이작업, 이동식 크레인 안전관리 계획 제시 | 인양계획 수립하여 자재 인양시 낙하방지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 인양검토 및 줄걸이미흡으로 자재 낙하 | M(3) | M(3) | 인양작업 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 등 인양작업에 대한 안전관리 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 장비 전도 및 자재 낙하위험 | M(3) | M(3) | 줄걸이작업, 이동식 크레인 안전관리 계획 제시 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양작업 중 장비 전도 및 자재 낙하위험 | M(3) | M(3) | 줄걸이작업, 이동식 크레인 안전관리 계획 제시 | 인양하부 통제 신호수 배치계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업중 낙하 및 인양장비 전도 위험 | M(3) | M(3) | 줄걸이작업, 이동식 크레인 안전관리 계획 제시 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 장비전도 및 자재 낙하위험 | M(3) | M(3) | 줄걸이작업, 이동식 크레인 안전관리 계획 제시 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 매설작업 | 낙하 | 깔림 | 줄걸이 미흡 | M(2) | M(3) | 인양 시 2줄걸이 실시 명기 | 인양 시 두줄걸이 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양 작업 중 낙하 및 인양장비 전도 위험 | M(3) | M(3) | 줄걸이작업, 이동식 크레인 안전관리 계획 제시 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 장비전도 및 자재 낙하위험 | M(3) | M(3) | 줄걸이작업, 이동식 크레인 안전관리 계획 제시 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 제원 및 지내력검토 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 제원 및 지내력검토 | 시공 전 지반 상태 확인
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 아웃트리거 및 받침목설치 | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 전도방지대책 미비 | M(3) | M(3) | 크레인 지내력 검토 및 지반 평탄화, 다짐, 철판깔기 등 전도방지 내용 도면 작성 | 지반상태 확인 후 지내력 확보 및 신호수 배치
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족으로 전도 위험 | M(2) | H(4) | 이동식 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반영 | 이동식 크레인 작업 시 아웃트리거 설치상태 확인, 지반침하 방지조치 시행
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 용량미달 크레인 사용 | M(2) | M(3) | 중량물 취급 크레인작업시 크레인 인양능력 검토 및 장비작업 안전수칙 준수 | 지반 지지 및 인양물 고정상태 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 부족 | M(3) | H(4) | 이동식 크레인 지지력 검토서 작성 | 이동식 크레인 사용시 지반보강 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 천공작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 발판 등 점검미흡 | M(2) | M(2) | 상부발판으로 이동시 사다리 상태 확인하여 낙하사고 방지, | 전도방지 위한 깔판 (철판) 등 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 운반작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 기상악화 | M(2) | H(4) | 바지선 상 추락방지 난간 설치, 구명조끼 및 구명튜브 구비 | 바지선 요동 최소화를 위한 결박 고정상태 상시 확인
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 와이어로프 검토 실시 | 중량물 취급작업 계획서 및 이동식 크레인 안전작업계획
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인아웃트리거설치미흡 및 지반침하 | L(2) | M(4) | 크레인 제원명기 및 필요지반 지내력 명시 | 작업자 안전교육 및 안전수칙준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 말뚝공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토 미흡 | M(3) | L(4) | 크레인으로 인양작업 시 인양능력 및 와이어로프 검토를 실시하여 크레인의 전도 방지 및 와이어로프의 파단 위험 방지할 것 | 중량물 취급작업 계획서 및 이동식 크레인 안전작업계획