## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 고소 | 양중작업 | 탈락 | 깔림 | 맨홀 인양고리 설치 누락 | M(3) | M(3) | 인양러그 설치 및 인양시 주의사항을 설계도서에 반영 | 맨홀 인양, 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 고소 | 양중작업 | 탈락 | 깔림 | 맨홀 인양고리 설치 누락 | M(3) | M(3) | 인양러그 설치 및 인양시 주의사항을 설계도서에 반영 | 맨홀 인양, 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 고소 | 운반작업 | 기타 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 맨홀 인양고리 설치 누락 | M(3) | M(3) | 인양러그 설치 및 인양시 주의사항을 설계도서에 반영 | 맨홀 인양, 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 탈락 | 깔림 | 맨홀 인양고리 설치 누락 | M(3) | M(3) | 인양러그 설치 및 인양시 주의사항을 설계도서에 반영 | 맨홀 인양, 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 맨홀 인양고리 설치 누락 | M(3) | M(3) | 인양러그 설치 및 인양시 주의사항을 설계도서에 반영 | 맨홀 인양, 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불씨 비산 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 맨홀 인양고리 설치 누락 | M(3) | M(3) | 인양러그 설치 및 인양시 주의사항을 설계도서에 반영 | 맨홀 인양, 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | PC 암거 상세설계 누락 | M(2) | H(4) | 조립식 PC암거 설치위한 설치 계획을 설계도서에 반영 | PC전력구 인양시 인양로프, 인양고리 점검 및 파손시 교체
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 양중작업 | 탈락 | 깔림 | 맨홀 인양고리 설치 누락 | M(3) | M(3) | 인양러그 설치 및 인양시 주의사항을 설계도서에 반영 | 맨홀 인양, 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 탈락 | 깔림 | 맨홀 인양고리 설치 누락 | M(3) | M(3) | 인양러그 설치 및 인양시 주의사항을 설계도서에 반영 | 맨홀 인양, 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조계산 미수행 및 시공순서도 미작성으로 인한 구조물 붕괴 | M(3) | H(4) | 프리캐스트 아치 구조계산 및 시공순서도 작성 | 시공순서도에 따른 작업관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 접합상세도 누락 | M(2) | M(2) | 조립식 PC암거 및 RC암거 접합상세도를 설계도서에 반영 | PC전력구 인양시 인양로프, 인양고리 점검 및 파손시 교체
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 연결작업 | 붕괴 | 깔림 | PC BOX 연결작업 시 강선 인장력 미준수 | M(2) | M(3) | PC BOX 연결작업 시 강선 인장력 준수 | 연결부재 인양 시 작업구간 하부 통제 및 신호수배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 연결작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_PC BOX 연결시 인장력 미준수 | L(2) | M(3) | PC BOX 연결시 인장력 준수 | 연결부재 인양시 작업구간 하부 통제 및 신호수배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 중량물 인양 작업시 유도로프 내용 설계도서 반영 | 인양작업 안전관리기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 물체에 맞음 | 강선 뽑힘 | M(3) | M(3) | 강연선 인장작업중 안전사고 방지를 위한 주의사항 명기 | 인장 작업시 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 없음 | pc암거 바닥기초 및 연결처리 불량 | M(2) | H(3) | PC박스 구조계산 및 상세도 작성 | PC박스 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | PC박스 상부 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | PC박스 상부에서 작업시 안전난간 설치토록 설계도서 반영 | PC박스 상부 승하강시 사다리 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 구조계산 누락 | M(2) | M(3) | PC 박스 구조계산서를 설계도서에 반영 | PC 박스 인양 설치시 적정 인양고리 확인 인양로프 손상여부 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착시설 미비 | M(2) | H(4) | PC박스 상부에서 설치작업시 크레인에 안전대부착설비 설치토록 설계도서 반영 | 2인 이상 동시에 안전대부착설비 사용금지(1인 1구명줄 설치사용)