## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 기타 | 전도 | 부딪힘 | 작업중 충돌 | M(3) | M(2) | 없음 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 뒤 | 이동 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 점검기준 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 시공전 현장여건을 반영한 시공순서, 크레인 동선 등 세부 시공계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 점검기준 미준수 | M(2) | M(3) | 이동식 크레인 점검기준을 설계도서에 반영 | 시공전 현장여건을 반영한 시공순서, 크레인 동선 등 세부 시공계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도로프 미사용 | L(1) | L(1) | - | 자재 양중 시 유도로프 사용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | L(1) | L(1) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 점검기준 미준수 | M(2) | M(3) | 이동식 크레인 점검기준을 설계도서에 반영 | 시공전 현장여건을 반영한 시공순서, 크레인 동선 등 세부 시공계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 중량물 취급미흡 | M(3) | L(1) | - | 중량물 자재 인양시 작업 전 회의를 거쳐 안전대책을 마련하고 라바콘 등으로 위험구간은 통행을 제한 함
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | M(3) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | - | 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 중량물 취급미흡 | M(3) | L(1) | - | 중량물 자재 인양시 작업 전 회의를 거쳐 안전대책을 마련하고 라바콘 등으로 위험구간은 통행을 제한 함
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 점검기준 미준수 | M(2) | M(3) | 이동식 크레인 점검기준을 설계도서에 반영 | 시공전 현장여건을 반영한 시공순서, 크레인 동선 등 세부 시공계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 2줄걸이 미준수로 인한 자재 파손 | L(2) | L(3) | 자재 인양 작업 시 2줄걸이 준수 | HOOK 해지장치 손상 유무 점검 계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 구조계산에 따른 소요 지지력 확인 | 크레인 작업시 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | H(4) | H(4) | 아웃트리거 최대지간 인발 및 하부 받침목 설치토록 시방서 및 유의 | 아웃트리거 양방향 설치 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 거치작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도로프 미사용 | M(2) | H(4) | 유도로프 사용토록 시방서 및 유의사항 명기 | 양중작업시 유도로프 사용
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 거치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로프 파단(양중능력 검토 미흡) | M(2) | H(4) | 와이어로프 검토 및 주의사항 시방서 명기 | 설계시 검토한 이동식 크레인 규격에 부합하는 장비사용
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반 다짐불량 및 지내력 부족, 깔판 미사용 | M(2) | H(4) | 지내력 기준 명시 및 계산 | 다짐관리 철저, 깔판사용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양줄 파단 | L(2) | M(3) | 적정 인양중량 검토 및 장비선정 | 부적정 인양로프 즉시 폐기조치/ 유도로프 사용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 운반작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인양줄 파단 | M(2) | M(2) | (해당없음) | 와이어로프 하중제한, 인양줄, 인양고리 등 점검 및 교체
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | (해당없음) | 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 충돌 | 깔림 | 안전수칙 미준수 | L(2) | M(3) | 장비 작업 반경내 안전휀스 및 출입 금지 시설물을 설치 | 신호수배치 및 작업구간 통제
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 부딪힘 | 지반지지력 부족 | L(2) | L(2) | 크레인 작업시 주의사항 설계 도서에 반영 | 공사 중 아웃 트리거 설치상태 확인 또는 지반 침하 방지 조치 등 시행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반 다짐불량 및 지내력 부족, 깔판 미사용 | M(2) | H(4) | 지내력 기준 명시 및 계산 | 다짐관리 철저, 깔판사용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 기타 | 연약지반 조사 미흡 | L(2) | L(2) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 아웃트리거설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 거치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로프 파단(양중능력 검토 미흡) | M(2) | H(4) | 와이어로프 검토 및 주의사항 시방서 명기 | 설계시 검토한 이동식 크레인 규격에 부합하는 장비사용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 거치작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도로프 미사용 | M(2) | H(4) | 유도로프 사용토록 시방서 및 유의사항 명기 | 양중작업시 유도로프 사용
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | H(4) | H(4) | 아웃트리거 최대지간 인발 및 하부 받침목 설치토록 시방서 및 유의 | 아웃트리거 양방향 설치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 와이어로프 상태 확인 | 크레인 달기기구 및 줄걸이 작업용 와이어로프의 작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 없음 | 감전 | 방호구 미설치한 선로 접촉 | L(2) | H(4) | 충전전로에 절연용 방호구 설치 및 이격거리 준수 | 작업자 절연용 보호구를 착용 및 전기작업용 보호장구에 관한 기술지침 준수, 작업 감시인 배치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 와어어로프 검토 미흡 | L(2) | L(2) | - | 와이어로프 상태 확인 및 하중제한 검토
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 용량초과 및 안전점검 미흡 | H(4) | M(3) | 와이어로프, 슬링벨트 등 줄걸이작업 안전대책도면 작성 | 현장작업시, 안전지침에 의거하여 건설기계 운용 -건설기계 안전보건작업지침 (한국산업안전보건공단)
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사용
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 와어어로프 검토 미흡 | L(2) | L(2) | - | 와이어로프 상태 확인 및 하중제한 검토
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 없음 | 감전 | 방호구 미설치한 선로 접촉 | L(2) | H(4) | 충전전로에 절연용 방호구 설치 및 이격거리 준수 | 작업자 절연용 보호구를 착용 및 전기작업용 보호장구에 관한 기술지침 준수, 작업 감시인 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 와이어로프 상태 확인 | 크레인 달기기구 및 줄걸이 작업용 와이어로프의 작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사용
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 탈락 | 부딪힘 | 인양줄 파단 | M(2) | M(3) | - | 인양줄(와이어로프) 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 이동 | 기타 | 기타 | 건설장비 진입로 미확보 | M(3) | M(3) | 건설장비 진입로 등을 포함한 장비 인양 계획 수립 | 신호수 배치 및 장비운용계획을 시공계획서에 반영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어로프에 대한 시공계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어로프에 대한 시공계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사용
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지반 지지력 부족 | M(3) | H(4) | 이동식 크레인의 지반보강 및 허용지내력 기준을 설계도서에 반영 | 이동식 크레인 작업주변 접근방지 안전시설 설치로 작업자 통제
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 전석쌓기시 상하 동시작업 | H(4) | M(3) | 설계도면 내 상하 동시작업 금지 NOTE 표기 | 중량물 인양시 유도로프 사용 및 관리감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토서 작성 | 이동식 크레인 작업 안전관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 운반작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로프 파단(양중능력 검토 미흡) | L(2) | M(4) | 와이어로프 검토 및 주의사항 시방서 명기 | 설계시 검토한 이동식 크레인 규격에 부합하는 장비사용
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 와이어로프 상태 확인 | 크레인 및 권상장치의 와이어로프 선정에 관한 기술지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 전석 쌓기 상세도 작성 및 와아어로프 줄걸이 운용계획 수립 | 크레인 및 권상장치의 와이어로프 선정에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 없음 | 없음 | 와이어로프 검토미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 와이어로프 상태 확인 | 크레인 및 권상장치의 와이어로프 선정에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 설치로 크레인전도 | M(3) | M(3) | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중능력 검토 도면 반영 | 거더 자중 고려한 크레인 선정 신호수 배치, 지지력 확보
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 작업전 점검미흡 | M(2) | M(3) | 작업 전 크레인 인양줄, 인양고리 점검 관련 사항 도면 명기 | 건설기계 사전 점검 실시 및 작업구간 통제 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 와이어로프 상태 확인 | 크레인 및 권상장치의 와이어로프 선정에 관한 기술지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 기타 | 전도 | 기타 | 지지력 미확보 | M(3) | H(4) | 사전에 작업 및 운행경로 이상유무 확인하여 이상시 보강 및 운행경로 변경 | 차량 전도 등의 방지조치 철저 및 작업유도자 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 운반작업 | 없음 | 깔림 | 이동식크레인 등에 의한 양중작업과 설치작업의 혼재시 위험반경내 통제미흡으로 양중물의 낙하로 깔림사고 발생 위험 | M(2) | M(2) | 석재의 운반양중시 위험반경을 명시 신호수 배치 등에 관한 사항 안내 | 석재 운반작업시 이동식크레인 위험반경내 접근방지 시설을 설치하고 신호수를 배치하여 불필요 인원의 접근을 차단
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 없음 | 깔림 | 중양물 인양시 유도로프 미사용 및 직하부 근로자 배치로 양중불량에 의한 물체 낙하시 근로자 깔림사고 발생 위험 | M(2) | M(2) | 중량물 인양시 유도로프 사용관련 사항을 관련도면에 명기 | 작업반경을 전면통제하고 무선자동하카, 유도로프 등 사용하여 유도자의 물체 낙하에 의한 재해 예방활동 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 없음 | 깔림 | 중양물 인양시 유도로프 미사용 및 직하부 근로자 배치로 양중불량에 의한 물체 낙하시 근로자 깔림사고 발생 위험 | M(2) | M(2) | 중량물 인양시 유도로프 사용관련 사항을 관련도면에 명기 | 작업반경을 전면통제하고 무선자동하카, 유도로프 등 사용하여 유도자의 물체 낙하에 의한 재해 예방활동 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 운반작업 | 없음 | 깔림 | 이동식크레인 등에 의한 양중작업과 설치작업의 혼재시 위험반경내 통제미흡으로 양중물의 낙하로 깔림사고 발생 위험 | M(2) | M(2) | 석재의 운반양중시 위험반경을 명시 신호수 배치 등에 관한 사항 안내 | 석재 운반작업시 이동식크레인 위험반경내 접근방지 시설을 설치하고 신호수를 배치하여 불필요 인원의 접근을 차단
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 운반작업 | 낙하 | 부딪힘 | 이어로프 파단(양중능력 검토 미흡) | L(2) | H(4) | 와이어로프 검토 및 주의사항 시방서 명기 | 설계시 검토한 이동식 크레인 규격에 부합하는 장비사용