## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집 동바리 구조 안정성 미확보 | L(2) | M(3) | 거푸집 동바리 (대표단면 기준) 구조검토 수행 | 동바리 자재 및 시공상태 수시점검 및 시공전 거푸집 안정성 검토
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 타설 하중집중 및 타설 순서 미준수 | L(2) | M(3) | 수화열 해석에 따른 단계별 콘크리트 타설계획 수립 | 거푸집 결속상태 검측 및 타설순서에 따른 정밀작업 실시
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재하중 과다 | L(2) | M(3) | 거푸집 위에 철근을 과적하지 않고(적재가능하중 명시) 적재시 하부 받침대 설치하도록 관련 구조계산서에 명시 | 공사중 관리감독자는 거푸집 위에 철근 등의 과하중이 적치되지 않도록 관리 철저
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 가시설 | 거푸집 | 외벽 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 콘크리트 측압 과다 | M(2) | H(4) | 거푸집 구조계산 및 조립도 제시 | -
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 불량 | M(2) | H(4) | 작업대 단부에 안전난간 등 안전시설 설치 및 안전작업 수칙 제시 | -
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 없음 | 신․구 케이슨 접합부 강판거푸집 변위로 케이슨 파손 | M(3) | L(2) | 변위수용 육상 슬라이딩 방식 적용 | 강판 설치 시 전용철물 사용 및 양중계획 검토
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 타설 관리 미흡 | L(3) | L(3) | 수화열 해석에 따른 단계별 콘크리트 타설 계획 수립 | 1회 타설 높이, 속도 등 작업 계획에 따른 시공
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | L(2) | M(4) | 상치콘크리트 타설을 위한 가시설(거푸집 등) 구조계산 및 설계도면 반영 | 거푸집동바리 조립도 작성 및 설치 확인
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전작업 순서 미준수 | L(3) | L(3) | 거푸집 동바리 설치 시 수평재 및 가새를 반드시 설치하고, 해체 시는 수평 이동을 구속하는 가새와 수평 연결재를 설치의 역순에 따라 해체 | 반입되는 자재의 상태 수시 점검 및 재사용 가설기자재 성능 기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | L(3) | M(4) | 케이슨 타설을 위한 가시설 구조계산서 및 설계도면 반영 | 수시로 거푸집의 상태를 점검하면서 작업 지시
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | H(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리계획 미수립으로 인한 위험 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | L(2) | M(4) | 타설을 위한 가시설(거푸집 등) 구조계산 및 설계도면 반영 | 안전대 착용 등 안전장비 착용 여부 확인 철저
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | H(4) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 줄걸이 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 거푸집에 사전 인양고리 등을 설치하여 재해 방지 | 인양작업시 상하동시작업 금지
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집 강성부족 | L(1) | H(4) | - | 콘크리트 타설전 거푸집 강성 확보 되도록 자재 선정 및 작업계획서 수립
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 케이슨 heel부위 거푸집 구조검토 미흡 | M(2) | H(4) | 케이슨 heel부 강재거푸집 구조안전성검토 | 안전난간등 안전시설을 포함한 상세도 작성하여 감독관의 승인을 득한 후 시공
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 상치 유수실 덮개블록구간 구조검토 및 타설관리 미흡 | H(3) | H(3) | 거푸집 대용인 유수실 덮개블록 구조안전성 검토 및 타설시 측압의 영향을 최소화하여 시공토록 설계도서 반영 | 거푸집 구조검토 수행후 이에 따른 시공관리
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 상치 거푸집 구조검토 미흡 | M(2) | H(4) | 상치콘크리트 타설을 위한 거푸집 구조계산 및 설계도면 반영 | 거푸집 동바리 조립도 작성 및 설치확인