## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | L(2) | M(3) | SD를 FSD로 변경 | 자재검수 철저 및 양중계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 고소작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | H(4) | 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목 설치, 평탄성 기준을 시방서 상에 기재 | 고소작업차 아웃드리거 설치기준을 확인하고 지반 지지력 확보하여 작업실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 창호 위치 조정 미숙 | H(3) | H(3) | 창호 접합부 시공상세도면 작성 | 이동식 비계의 아웃트리거, 스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 기타 | 없음 | 질식 | 방화유리문 틀과 건식벽 접합부 시공미흡으로 화재시 불길 및 화염 확산 | M(2) | M(3) | 문틀과 건식벽 접합부 방화용 실란트 반영 | 작업시 안전보호구 착용, 금속공사 작업안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | - | 안전난간대 설치, 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 파열,파단 | 없음 | 구조보강 미실시 | L(2) | M(3) | 커튼월 구간 구조보강 실시 | 시저형 고소작업대 사용 시 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 화재 | 화상 | 소방관 진입장애로 대규모 피해 발생 | M(2) | M(3) | 소방관 진입할 수 있는 창(주야간 식별 표시 및 관계법령 준수)을 설계에 반영 | 설계서에 준한 시공계획 및 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 수련시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 설치 미비 | M(3) | M(3) | 작업전 창호접합부 시공 상세도 작성토록 설계도서 명기 | 안전대 부착설비 설치여부 관리감독 철저 및 작업전 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 층간방화 상세도 작성 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 유리 압축기 이상유무 미확인 | M(2) | M(3) | 유리 운반시 유리 이탈방지를 위해 압착기 사전 점검 및 추락 위험 장소에 안전한 작업발판 설치, 안전대 착용토록 시방서 명기 | 추락 위험장소에 추락방지망, 작업발판 등 안전시설 설치상태 확인후 작업 실시토록 조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전점검 미실시 | M(3) | M(3) | 추락위험성을 설계안전검토 시 반영 | 작업 전 고소작업대 안전점검 철저, 장비세팅 시 아웃트리거 설치상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티 비산 | M(2) | M(3) | 없음 | 용접,용단 작업시 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 설치 미비 | M(3) | M(3) | 작업전 창호접합부 시공상세도 작성(안전대 부착설비 포함) | 안전대 부착설비 설치여부 관리감독 철저 및 작업전 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐-창호 설치 상세도면 미작성 | H(3) | M(3) | 창호 설치 상세도면 작성 | 창호 개구부 안전시설 설치 도면 작성
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
토목 | 댐 | 기타 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 창호 떨어짐 | M(3) | H(4) | 작업중 시공 현장 통제 자재 결속 철저 | 작업자 안전교육 실시, 안전표지판 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 고정상태 불량 | L(2) | M(3) | 교실 내부 안전대걸이 앵커 설치 | 안전대걸이시설 설치 및 안전대 착용
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 커튼월 트랜섬과 트랜섬 접합부 임의시공 | M(3) | M(2) | 제작 및 설치를 고려한 커튼월 트랜섬 검토 | 고소작업 적정 작업발판 설치, 안전대 체결후 작업실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 화재 | 화상 | 소방관 진입장애로 대규모 피해 발생 | M(2) | M(3) | 소방관 진입가능 표시 설치 위치 및 진입가능 제원(위치, 크기등)을 설계도서에 반영 | 설계도서에 준한 시공계획 수립
건축 | 건축물 | 공장 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 화재 | 화상 | 소방관 진입장애로 대규모 피해 발생 | M(2) | M(3) | 소방관 진입창 설계에 반영(설치 위치, 제원 등) | 설계도서에 준한 시공계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대작업안전수칙 미준수 | L(2) | H(4) | 고소작업대 작업안전수칙을 공사보건대장에 수립하도록 설계안전보건대장에 반영 | 상부 작업자의 안전모 및 안전대 등 보호구 착용상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | H(4) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
조경 | 생태공원 |  | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 화재 | 화상 | 소방관 진입장애로 대규모 피해 발생 | M(2) | M(3) | 소방관 진입창 설계에 반영(설치 위치, 제원 등) | 설계도서에 준한 시공계획 수립
건축 | 건축물 | 의료시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 알루미늄그릴과 충돌 | M(2) | H(4) | 환기구(DA) 알루미늄그릴 후면 추락방지난간 설치 | 개구부 추락방지난간 또는 덮개 설치 및 임의해체 금지, 개구부 주변 작업시 안전대 체결 등 추락방지 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 설치 미비 | M(2) | H(4) | 작업전 창호접합부 시공상세도 작성(안전대 부착설비 포함) | -안전대 부착설비 설치여부 관리감독 철저 -작업전 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 화재 | 화상 | 소방관 진입장애로 대규모 피해 발생 | M(2) | M(3) | 소방관 진입창 설계에 반영(설치 위치, 제원 등) | 설계도서에 준한 시공계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 화재 | 화상 | 소방관 진입장애로 대규모 피해 발생 | M(2) | M(3) | 소방관 진입창 설계에 반영(설치 위치, 제원 등) | 설계도서에 준한 시공계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 창호 및 유리공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 화재 | 질식 | 방화구획 미흡 | M(3) | H(4) | 층간방화 적용 | 방화재 시험성적서 확인하여 반입시공