## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
산업환경설비 | 발전시설 |  | 전기설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | - | 가설전기공사 규정 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 전기설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | - | 가설전기공사 규정 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 전기설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | - | 가설전기공사 규정 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 전기설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | - | 가설전기공사 규정 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 전기설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | - | 가설전기공사 규정 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 전기설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | - | 가설전기공사 규정 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 전기설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 화재 | 화상 | 누전차단기 미설치 | M(2) | H(4) | 가설전기 인입계획, 운영계획을 설계도면에 반영 | 가설전기를 사용하는 전기기계기구는 3구콘센트 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 전기설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 기타 | 없음 | 감전 | 가설 전기 사용 시 감전위험 | M(2) | H(4) | (해당없음) | 가설전기 사용 안전수칙 준수 및 각종 전기 장비 설치 및 시운전 작업 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 전기설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 기타 | 없음 | 감전 | 가설 전기 사용 시 감전위험 | M(2) | H(4) | (해당없음) | 가설전기 사용 안전수칙 준수 및 각종 전기 장비 설치 및 시운전 작업 전 작업계획서 작성