## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 내부 | 시스템동바리 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 동바리 구조계산 누락 | M(2) | M(3) | 동바리 구조적 안정성 검토하여 넘어짐 방지 | 동바리 제원 및 설치도면을 확인하여 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 내부 | 시스템동바리 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 동바리 변형 등 상시 점검
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 내부 | 시스템동바리 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 내부 | 시스템동바리 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 내부 | 시스템동바리 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 미검토 | M(3) | H(4) | 시스템 동바리 구조검토/상세도 작성 | 구조계산서, 시공상세도면을 관계전문가로부터 구조적 안전성 확인받은 후 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 내부 | 시스템동바리 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 동바리 구조계산 누락 | M(2) | M(3) | 동바리 구조적 안정성 검토하여 넘어짐 방지 | 동바리 제원 및 설치도면을 확인하여 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 내부 | 시스템동바리 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 내부 | 시스템동바리 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 동바리 설치 간격 미준수 | M(2) | H(4) | 동바리 안전성 계산서 및 이에따른 조립도 제시 | -
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 내부 | 시스템동바리 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템동바리 구조계산 미비 | M(3) | M(3) | 시스템 동바리 구조안전성 검토 | 가시설 비계/동바리 설치기준 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 외부 | 시스템동바리 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 동바리 설치 간격 과다 | M(2) | H(4) | 동바리 안전성 계산서 및 이에따른 조립도 제시 | -
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 내부 | 시스템동바리 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 설계 및 안전관리 계획에 따른 계획수립 적정여부 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 내부 | 시스템동바리 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 동바리 설치 불량 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시스템 동바리 자재 반입시 안전 인증 확인
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 외부 | 시스템동바리 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 동바리 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 높이 5M이상 구역에 시스템 동바리 사용및 구조검토 실시로 동바리의 붕괴 재해 예방 필요 | 시공계획서 수립시 시스템 동바리 계획 수립 및 상세 구조검토 후 시공
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 내부 | 시스템동바리 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 동바리 구조 하중 미반영 | M(2) | H(4) | - | 국부적인 단순 해석으로 전체 구조계 및 하중 미반영
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 내부 | 시스템동바리 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 동바리 구조 하중 미반영 | M(2) | H(4) | - | 국부적인 단순 해석으로 전체 구조계 및 하중 미반영
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 내부 | 시스템동바리 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미확인 | M(3) | H(4) | 5m이상 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 시스템동바리 설치 및 해체 시 설치기준 준수 및 시공계획 수립
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 내부 | 시스템동바리 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 동바리 구조 하중 미반영 | M(2) | H(4) | 콘크리트 하중과 동바리 구조 해석을 통한 계획도 작성(시공단계 적용) | -
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 내부 | 시스템동바리 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 동바리 구조계산 누락 | M(2) | M(3) | 동바리 구조적 안정성 검토하도록 설계도서에 지침제시 | 동바리 제원 및 설치도면을 확인하여 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 내부 | 시스템동바리 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 동바리 구조 하중 미반영 | M(2) | H(4) | 국부적인 단순 해석으로 전체 구조계 및 하중 미반영 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 내부 | 시스템동바리 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 동바리 구조 하중 미반영 | M(2) | H(4) | - | 국부적인 단순 해석으로 전체 구조계 및 하중 미반영
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 외부 | 시스템동바리 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 동바리 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 높이 5M이상 구역에 시스템 동바리 사용및 구조검토 실시로 동바리의 붕괴 재해 예방 필요 | 시공계획서 수립시 시스템 동바리 계획 수립 및 상세 구조검토 후 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 외부 | 시스템동바리 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 동바리 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 높이 5M이상 구역에 시스템 동바리 사용및 구조검토 실시로 동바리의 붕괴 예방 | 시공계획서 수립시 시스템 동바리 계획 수립 및 상세 구조검토 후 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 내부 | 시스템동바리 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 동바리 이음 시 축선의 불일치 | M(3) | M(3) | 구조물 내 모래채움(동바리 설치 불필요) 후, 구조물 상부 슬래브 시공 | -
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 내부 | 시스템동바리 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 동바리 구조 하중 미반영 | M(2) | H(4) | 국부적인 단순 해석으로 전체 구조계 및 하중 미반영 | -
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 내부 | 시스템동바리 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 동바리 구조 하중 미반영 | M(2) | H(4) | 국부적인 단순 해석으로 전체 구조계 및 하중 미반영 | -
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 내부 | 시스템동바리 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 동바리 구조 하중 미반영 | M(2) | H(4) | 국부적인 단순 해석으로 전체 구조계 및 하중 미반영 | -
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 내부 | 시스템동바리 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 동바리 구조 하중 미반영 | M(2) | H(4) | 국부적인 단순 해석으로 전체 구조계 및 하중 미반영 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 내부 | 시스템동바리 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 동바리 구조 하중 미반영 | M(2) | H(4) | Con’c 하중을 고려한 시스템 동바리 내역 반영 | 구조물을 Precast Concrete 조립시공
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업중 떨어짐 | M(1) | H(4) | - | 시스템 비계 및 동바리 계획 단계에서 이동로 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 장비이동중 깔림 위험 | M(2) | M(3) | - | 스마트안전장비 설치 관리
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업중 떨어짐 | M(1) | H(4) | - | 안전대 구명줄 걸이 1인 사용 교육
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 시스템동바리 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업중 떨어짐 | M(1) | H(4) | - | 안전대 부착설비 시설추가