## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 없음 | 지하수 수위 상승 | M(2) | H(4) | 지하수위 상승에 따른 설계지하수위를 산정하여 설계 반영 | -
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정착력 부족 | M(2) | H(4) | 지층변동에 대한 상세 지반조사 및 이를 고려한 설계 반영 | -
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 강우량 및 지하수위에 의한 침수 위험 방지를 위해 우기시 안전시공할 수 있도록 Note표기 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 기타 | 기타 | 감전 | 우수 유입 | M(2) | M(3) | 공사장내 유입수 처리 , 지표수 유입방지계획 및 양수작업 시 안전수칙 제시 | -
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미 설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착주변 침하량 미검토 | M(3) | H(4) | 굴착주변 거리별 지반 참하량 검토 시행 후 안정성 검토결과 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 인접 영향 조사
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 시설 적기 미설치 | M(3) | H(4) | - | 단계별 흙막이 시공 순서도 작성 및 이에 따른 안정성 검토
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 전도방지조치 미수립 | M(2) | H(4) | - | 띠장 해체시 양중기 또는 와이어 로프 등에 매달은 상태에서 해체작업 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 없음 | 재사용강재 반입시 검수 미실시 | M(2) | H(4) | 재사용 강재 사용시 육안검사 및 성능시험 등 품질점검에 의한 재사용 또는 제한사항을 시방서에 명시 | 임의 개조 및 결함사항 여부 점검
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽체 측압의 과다에 의한 변위 발생 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 변위에 대한 안전성 검토 및 계측 계획 제시 | 버팀보 제작 및 설치 시방서 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 기타 | 기타 | 감전 | 우수 유입 | M(2) | M(3) | 배수 계획 및 양수작업 시 안전수칙 제시 | 지표수 유입방지계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀대 좌굴 | M(3) | H(4) | 버팀대 변위 및 흙막이 벽체 변위에 대한 안전성 계산 및 계측 시행 | -
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 시설 적기 미설치 | M(3) | H(4) | - | 단계별 흙막이 시공 순서도 작성 및 이에 따른 순서에 의해 적기 설치 및 안전수칙 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시설 설치 불량 | M(2) | H(4) | 가시설 설치가 용이한 흙막이 공법 적용 | 설계도서 준수하여 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미수립 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 계측계획을 설계도서에 반영 | 정기적 계측계획을 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 흙막이 가시설 설치전 정기점검 실시계획을 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이상부 안전난간 미설치 | H(3) | H(3) | 흙막이상부 안전난간 시공상세도 작성 | 흙막이 안전난간 설치 관리 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 오시공 | M(2) | H(3) | 스티프너 상세 도면에 반영 | 스티프너 설치 및 용접상태 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | H(3) | H(4) | 흙막이 구조검토 및 조립상세도 작성 | 흙막이 설치순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | H(3) | H(4) | 흙막이 굴착시 굴착깊이 한계 도면에 명기 | 굴착시 과굴착 금지 현장감독 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 없음 | 가시설 폐합불량 | H(3) | H(4) | 시트파일 폐합부 그라우팅 보강 설계도서 반영 | 시트파일 수직도 관리 및 수직도 오차발생시 그라우팅 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 임의시공 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성하여 설계도면 반영 | 설계에서 제시된 순서 검토하여 설치 및 해체 작업전 시공계획서 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대부착설비 미설치 | H(3) | H(4) | 흙막이벽체 띠장 안전대 부착설비 도면 작성 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 및 유지관리
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 해체와 구조물 시공 및 되메우기 시공순서 명기 | 시공순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 질식 | 집중호우 | H(3) | H(3) | 기상일수 분석을 통한 공사불능일 산정하여 반영 및 우기철 하천구간 공사중지 공정계획에 반영 | 공정계획 현장 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | H(3) | H(4) | 흙막이 굴착시 굴착깊이 한계 도면에 명기 | 굴착시 과굴착 금지 현장감독 철저/건설기계 사용시 근로자와 충돌협착 방지관리
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 오류 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 해체와 구조물 시공순서 명기 | 시공순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 띠장상부 안전대 부착시설 미비 | H(3) | H(4) | 흙막이 벽체 띠장 안전대 부착설비 도면 작성 | 흙막이가시설 상단부 안전대 부착설비 설치 및 유지관리
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이단부 안전난간대 도면반영 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 및 유지관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 승강설비 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 승강설비(사다리, 계단 등) 설치 및 사용 안전수칙을 준수하여 작업토록 안전교육 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 미설치 | H(4) | M(2) | 흙막이 가시설 상부 안전 시설물(안전난간 등) 설치 후 작업 | 안전난간 설치 시 시공상세도대로 설치 규정 준수하여 작업자 추락 예방
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 구조안전성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 작업 전 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성토록 설계도서 명기 | 흙막이 가시설 설치 안전 수칙을 준수하여 조립도대로 작업
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미비 | M(3) | M(3) | 계측기 설치하고(지중경사계, 변형틀계 지표침하계 등) 주기적으로 응력 및 변형정도 측정하여 무너짐 사전 예방 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비상연락 및 의사소통 곤란 | M(2) | M(3) | - | 비상연락망 및 통신수단 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변형 및 무너짐 | M(2) | H(4) | 가시설에 계측기 설치 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 떨어짐 및 침수 | M(2) | H(4) | - | 가설계단 및 배수시설 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 떨어짐 및 침수 | M(2) | H(4) | 차수 그라우팅 상세 계획 및 시공관리 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 천공작업 | 기타 | 부딪힘 | 낙하물로 인한 장비 파손 및 인명 사고 | M(2) | H(4) | - | 낙하물 비산 낙하 방지
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설공사 전관리비를 계상하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비상연락 및 의사소통 곤란 | M(2) | M(3) | - | 비상연락망 및 통신수단 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변형 및 무너짐 | M(2) | H(4) | - | 가시설에 계측기 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 간이 흙막이 구간 지장물로 작업 곤란 | M(2) | H(4) | - | 지장물 구간 가시설 설치 계획
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 기타 | 깔림 | 가시설변형 및 무너짐 | M(2) | H(4) | 가시설에 계측기 설치 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 낙하 | 떨어짐(2미터 미만) | 이동시 떨어짐 | M(2) | M(3) | 이동안전성확보 가설계단 설치 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 기타 | 떨어짐(2미터 미만) | 비상연락 및 의사소통 곤란 | M(2) | H(3) | - | 비상연락망 및 통신수단 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 기타 | 교통사고 | 교통방해로 민원 및 작업 곤란 | M(2) | M(3) | - | 교통처리계획으로 통행여건 확보
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | H(3) | H(4) | 흙막이 굴착시 굴착깊이 한계 도면에 명기 | 굴착시 과굴착 금지 현장감독 철저/건설기계 사용시 근로자와 충돌협착 방지관리
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산 누락 | H(3) | H(4) | 흙막이 구조검토 및 조립상세도 작성 | 간이흙막이 설치순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이단부 안전난간대 설치 누락 | M(2) | H(4) | 흙막이단부 안전난간대 도면반영 | 흙막이가시설 상,단부 안전난간 설치 및 유지관리
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착저면 이동용 승하강시설 미비 | M(2) | H(3) | 지면에서 굴착저면으로 이동할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 굴착부 승하강시 전용 승강시설 설치 사용
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 및 관리 미비 | H(4) | M(2) | 계측기 설치 위치 및 상세도 작성 | 계측기(지중경사계, 변형틀계, 지표침하계 등) 설치하여 주기적으로 변형 정도 측정을 통한 무너짐 사전 예방
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전 시설물(안전난간 등) 설치 | 시공상세도대로 규정 준수 및 설치를 통한 작업자 추락 예방
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비(계단) 설치 불량 | H(4) | M(2) | 흙막이 가시설 승강설비(계단) 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 승강설비(계단) 설계도서 준수하여 설치 및 안전 수칙 준수하여 작업
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | H(4) | M(3) | 작업전 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성 | 흙막이 가시설 설치 안전수칙을 준수하여 조립도대로 작성
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 “건설공사 전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류시설 미설치 | M(2) | H(3) | 지장물 저촉구간 하부에 보호공(토류판 또는 강판)도면 반영 | 지장물 구간 토류판등 보강조치 철저(지장물 주변 좌우측에도 토사유실 방지조치)
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 없음 | 가시설 폐합불량 | H(3) | H(4) | 시트파일 폐합부 보강대책 설계도서 반영 | 시트파일 수직도관리 및 수직도 오차발생시 쐐기파일,그라우팅 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이벽체 안전대 부착설비 누락 | H(3) | H(4) | 흙막이벽체 띠장 안전대 부착설비 도면 작성 | 흙막이가시설 상,단부 안전대 부착설비 설치 및 유지관리
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 오류 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 해체와 구조물 시공순서 명기 | 흙막이 해체와 되메우기 및 구조물 시공순서 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 임시배수로 설치 등 우수유입 예방을 위한 양수계획 수립 후 작업 | 우기 전 배수시설(양수기 배수펌프 등) 설치 및 관리 철저
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비상연락 및 의사소통 곤란 | M(2) | M(3) | - | 비상연락망 및 통신수단 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변형 및 무너짐 | M(2) | H(4) | 가시설에 계측기 설치 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미 설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착주변 침하량 미검토 | M(3) | H(4) | 굴착주변 거리별 지반 참하량 검토 시행 후 안정성 검토결과 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 인접 영향 조사
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미 설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 설치 시 붕괴. 낙하 위험 | M(1) | M(1) | 구조 검토 철저 | 시공 절차 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 전도 | 깔림 | 도로 및 구조물 변형 및 무너짐 | M(2) | H(4) | - | 추진공사시 추진관 외부 그라우팅 시행기준 마련 및 계측관리 계획 수립
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 기타 | 깔림 | 가시설변형 및 무너짐 | M(2) | H(4) | - | 응력 및 변위 계측기 설치 관리
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 교통사고 | 교통방해로 민원 및 작업 곤란 | M(2) | M(3) | 교통처리계획 수립 | -
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 기타 | 떨어짐(2미터 미만) | 비상연락 및 의사소통 곤란 | M(2) | H(3) | - | 비상연락망과 통신수단 활용 및 안전관리자 상주
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 낙하 | 떨어짐(2미터 미만) | 이동시 떨어짐 | M(2) | M(3) | - | 작업구 이동용 고정형 가설계단 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 중수도/하폐수처리수 재이용시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이단부 안전난간대 도면반영 | 흙막이가시설 상,단부 안전난간 설치 및 유지관리
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 오류 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 해체와 구조물 시공순서 명기 | 흙막이 해체와 되메우기 및 구조물 시공순서 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 지면에서 굴착저면 이동시 승강설비 누락 | M(2) | H(3) | 지면에서 굴착저면으로 이동할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 굴착부 승하강시 전용 승강시설 설치 사용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | H(3) | H(4) | 흙막이 굴착시 굴착깊이 한계 도면에 명기 | 굴착시 과굴착 금지 현장감독 철저/건설기계 사용시 근로자와 충돌협착 방지관리
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산 누락 | H(3) | H(4) | 흙막이 구조검토 및 조립상세도 작성 | 간이흙막이 설치순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | H(3) | H(4) | 흙막이벽체 띠장 안전대 부착설비 도면 작성 | 흙막이가시설 상,단부 안전대 부착설비 설치 및 유지관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 인장력 부 족 | M(2) | H(4) | 소요 인장력을 확보를 위한 방 안을 설계도면에 반영 | 하중계 주기적으로 계측관리
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착 설비 미설치 | M(2) | H(4) | 안전대 고정을 위한 안전대 부 착설비위치와 부 착설비 상세도 작성 | 작업자에게 그네식 안전대 지급
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 교량 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착주변 침하량 미검토 | M(3) | H(4) | 굴착주변 거리별 지반 참하량 검토 시행 후 안정성 검토결과 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 인접 영향 조사
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미 설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 배수로 설치 도 면작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 상차 및 하역작업 | 없음 | 없음 | 야적방법 미 흡 및 하부 받침 미설치 | M(2) | M(3) | 자재야적 및 상 하차 안전작업 상세도 작성 | 야적장은 지반이 단단하고 평판한 곳에 설치
토목 | 도로 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 우각부 연 결상세에 따른 재료표 작성 | 우각부의 띠장연결 철저, 스티프너 용 접 전 바탕면 청소 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 지하수유 입 | M(2) | M(3) | 열연강판 접합부 고정용접+볼팅 부분 지하수 유 입 방지대책을 도면에 명기 | 용접작업시 숙련공 을 배치(선박용접 작업자 우선순위 채용)
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 붕괴 | 깔림 | 기준이상 야적 | M(2) | H(4) | 열연강판 하역방 법 및 자재적재 상세도 작성 | 관계자외 출입금지 표지판 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 승 강계단 등 이동 안전통로 미확보 | M(2) | H(4) | 흙막이 상단부안 전난간 및 승강 계단 설치 상세도 작성 | 안전난간 및 승강 계단 설치작업자 떨어짐 방지조치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착주변 침하량 미검토 | M(3) | H(4) | 굴착주변 거리별 지반 참하량 검토 시행 후 안정성 검토결과 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 인접 영향 조사
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착저면 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착주변 침하량 미검토 | M(3) | H(4) | 굴착주변 거리별 지반 참하량 검토 시행 후 안정성 검토결과 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 인접 영향 조사
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미 설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 차수관리미흡 | M(1) | M(1) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착주변 침하량 미검토 | M(3) | H(4) | 굴착주변 거리별 지반 참하량 검토 시행 후 안정성 검토결과 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 인접 영향 조사
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 성토하중 미반영 | M(2) | H(4) | 성토하중을 반영 하여 흙막이 구조검토 | 흙막이 주변 장비 작업 통제
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 부족 | M(2) | H(4) | 추진기지 및 도 달기지 흙막이 구조안전성검토 | 계측관리를 철저히 하여 흙막이 변형 시 보강 및 교체
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배 수로 설치 도면 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 없음 | 흙막이 안전성 부족 | M(2) | H(4) | 지하수위를 고려 한 흙막이 구조 안전성검토 | 재사용 가설재 사 용시 반영하여 구 조검토 재실시
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 훼 손시 처리방안 미검토 | M(2) | H(4) | 계측도면에 계측 기 훼손시 처리 방안 반영 | 계측 측정빈도에 맞추어 측정
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 팽창지수제 누락 | M(2) | H(4) | 팽창지수제 설계 반영 | 외부 유입수 처리 로 공사여건 개선 및 작업자 미끄러 짐 방지
토목 | 교량 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 미흡으로 인한 붕괴 | L(2) | M(3) | 구조계산 후 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설 점검 관련 법 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 하천 | 보 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 하천 | 보 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 구조 미계산 | L(2) | M(3) | 구조계산 후 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설 점검 관련 법 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전보건조정자 미지정 | M(3) | M(3) | 혼재된 작업공종에 대해 안전 보건조정자 선임 | 표준 안전 수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | L(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요 부재 시공 감독 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 이동시 통로 미흡으로 떨어짐 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 단부는 근로자 떨어짐방지를 위해 안전난간 설치