## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 이동 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 조명 설치 시 사다리 사용 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 조명 설치 시 사다리 사용 금지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 이동 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 조명 설치 시 사다리 사용 금지
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시공중 개구부 관리 미흡 | L(1) | L(2) | 시공중 개구부에 대한 관리방안 제시 | 개구부 발생 시 안전시설 설치 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | pc 부재 설치 시 전도방지 미흡에 의한 전도 | L(1) | L(3) | pc부재 전도 예방을 위한 도면 반영 | 작업계획 수립하여 안전작업 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 고소작업 과다 | L(2) | L(3) | 고소작업 시 유의사항 반영 | 고소작업을 최소화 하기 위한 작업계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 조명 설치 시 사다리 사용 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 시 건물 내부 기기하중 미반영으로 구조물 붕괴 위험 | L(2) | H(4) | 기기하중을 구조검토에 반영 | 없음
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 운반작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 조명 설치 시 사다리 사용 금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 앞 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 시 풍하중 미반영으로 구조물 붕괴 위험 | L(2) | M(4) | 풍하중을 구조검토에 반영 | 없음
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 운반작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 계단실 중앙부 추락방지망 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 운반작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 방지망 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 이동 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 안전조치 부적정, 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 이동식비계 사용 | 조도 확보, 조명설치 시 사다리 사용금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 조명 설치 시 사다리 사용 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 운반작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정, 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 방지망 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 운반작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 안전기준에 적합한 추락방지시설 설치 | 엘리베이터 PIT 내부 추락방지용 철근배근
건축 | 건축물 | 수련시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 조명 설치 시 사다리 사용 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식비계 사용 | 조도 확보, 조명설치 시 사다리 사용금지
건축 | 건축물 | 수련시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 안전기준에 적합한 추락방지시설 설치 | 엘리베이터 PIT 내부 추락방지용 철근배근
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | M(2) | M(3) | 기존 구조물 철거 및 보강도면 반영 | 보강 작업 시 관리감독자에 의한 에폭시 충진 등 보강 작업 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 방지망 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 조명 설치 시 사다리 사용 금지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 출입문틀 용접 설치 후 단열재 설치 | 화기작업 프로세스에 의한 불티비산방지 관리 철저(단열재 선시공 시)
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치미흡 | M(3) | H(4) | 안전기준에 적합한 추락방지시설 설치 | 엘리베이터 PIT 내부 추락방지용 철근배근
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(2) | H(4) | 추락방지망 및 안전난간 시설 설치(설계도면 반영) | 해당층 작업자에게 개구부 위치에 대한 일상교육 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(2) | H(4) | 추락방지망 및 안전난간 시설 설치(설계도면 반영) | 해당층 작업자에게 개구부 위치에 대한 일상교육 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치미흡 | M(3) | H(4) | 안전기준에 적합한 추락방지시설 설치 | 엘리베이터 PIT 내부 추락방지용 철근 배근
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 출입문틀 용접 설치 후 단열재 설치 | 화기작업 프로세스에 의한 불티비산방지 관리 철저(단열재 선시공 시)
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 없음 | 부딪힘 | 방호조치 미흡 | M(2) | H(4) | TG pedestal 발파시 방호조치도 작성 | 방호조치 작업자 추락방지 안전조치 후 작업
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 없음 | 부딪힘 | 방호조치 미흡 | M(2) | H(4) | 발전소 본관 1,2차 방호조치도 작성 | 고소작업차 및 크레인 장비 작업전 안전점검 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 방지망 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 붕괴 | 없음 | 노후구조물 현황파악 미흡 | M(3) | M(3) | 주변현황도 작성 | 발파작업 주변구조물 사전조사
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 없음 | 계측기 미설치 | M(2) | H(4) | 계측기 설치위치 도면작성 | 시험발파를 실시하여 사전에 소음, 진동 파악
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 앵커위피 설정미흡 | M(3) | M(3) | 사다리 고정앵커 설치도 작성 | 사다리 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 방지망 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 조립작업 | 없음 | 끼임 | 지지 / 고정장치 미흡 | M(3) | M(3) | 작업장소(천장) 구조물 설치 상태 확인후 과상승 방지장치 설치 | 건설공사의 고소작업대 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 지붕 | 건물 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 부재 | M(2) | H(4) | 지붕판넬에 안전로프 걸이용 안전대 부착설비 상세도 작성 | 안전대 부착설비 설치 확인 점검
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 미조치 | M(3) | M(3) | 계단실 중앙부 추락 방지망 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 지붕 | 건물 | 상부(위) | 조립작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 앵커위치 설정미흡 | M(3) | M(3) | 사다리 고정앵커 설치도 작성 | 사다리 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 방지망 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 방지망 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 지붕 | 건물 | 상부(위) | 조립작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 앵커위치 설정미흡 | M(3) | M(3) | 사다리 고정앵커 설치도 작성 | 사다리 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 지붕 | 건물 | 상부(위) | 조립작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 앵커위치 설정미흡 | M(3) | M(3) | 사다리 고정앵커 설치도 작성 | 사다리 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 미조치 | M(3) | M(3) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 지붕 | 건물 | 상부(위) | 조립작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 앵커위치 설정미흡 | M(3) | M(3) | 고소작업대 작업 시 프로세스 준수 | 사다리 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 지붕 | 건물 | 상부(위) | 조립작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 고소작업대 작업 시 프로세스 준수 | 사다리 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 방지망 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 지붕 | 건물 | 상부(위) | 조립작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 앵커위치 설정 미흡 | M(3) | M(3) | 사다리 고정앵커 설치도 작성 | 사다리 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 방지망 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 타설작업 | 없음 | 기타 | 상세도면 미작성 | M(2) | M(3) | 기존 건물과 증축공사 건물의 구조물 연결, 분리에 대한 상세도면 작성 | 시공 전 연결부위 시공계획을 수립하여 감독관의 승인을 득한 후 시공실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치미흡 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치미흡 | M(3) | H(4) | 안전기준에 적합한 추락방지시설 설치 | 엘리베이터 PIT 내부 추락방지용 철근 배근
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치미흡 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 방지망 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 출입문틀 용접 설치 후 단열재 설치 | 화기작업 프로세스에 의한 불티비산방지 관리 철저(단열재 선시공 시)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 방지망 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(2) | H(4) | E/V 등 개구부 추락방지망 및 안전난간 시설 설치(설계도면 반영) | 추락방지망 및 안전난간 시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단 단부 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 해당없음 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감점위험 방지조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감점위험 방지조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 해당없음 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 고소 | 도장작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 지지대 고정미흡 | H(4) | H(4) | 작업용 지지대 배치 | 달비계 작업 시 로프 기준 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 조립작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 설치상태 불량 | H(4) | H(4) | 앵커고정 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치미흡 | M(3) | H(4) | 안전기준에 적합한 추락방지시설 설치 | 엘리베이터 PIT 내부 추락방지용 철근 배근
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | H(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 조명 설치 시 사다리 사용금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명주차 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치미흡 | M(3) | H(4) | 안전기준에 적합한 추락방지시설 설치 | 엘리베이터 PIT 내부 추락방지용 철근 배근
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치미흡 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | H(4) | H(4) | 밀폐공간 환기시설 설치 및 환기량 계산 | 밀폐공간 작업안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 기타 | 기타 | 질식 | 환기시설 미설치 및 보호구 미착용 | M(3) | H(4) | 환기가 불충분한 작업장 유기용제 취급시 강제 급배기장치 설치 및 보호구 지급 | 급기,배기 환기시설 설치 및 작동상태 확인
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | H(4) | H(4) | 밀폐공간 환기시설 설치 및 환기량 계산 | 밀폐공간 작업안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 조립작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 태양광 기초 상세도 작성 | M(3) | L(4) | 태양광 기초 상세도 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 조립작업 | 전도 | 깔림 | 전도방지조치 미흡 | M(2) | H(4) | 철근 전도방지조치 도면작성 | 서포트 고정목의 고정상태 확인
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 외부 작업 시 작업 구역 미통제로 사고 위험 | H(3) | M(3) | 작업 구역내 출입 통제를 위한 안전 시설물 설치 | 안전시설물 설치 상태 점검
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치미흡 | M(3) | H(4) | 안전기준에적합한 추락방지시설 | 엘리베이터 PIT 내부 추락방지용 철근 배근
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 마감작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(2) | H(4) | E/V 등 개구부 추락방지망 및 안전난간 시설 설치(설계도면 반영) | 추락방지망 및 안전난간 시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 출입문틀 용접 설치 후 단열재 설치 | 화기작업 프로세스에 의한 불티비산방지 관리 철저(단열재 선시공 시)
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | M(3) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | H(4) | H(4) | 밀폐공간 환기시설 설치 및 환기량 계산 | 밀폐공간 작업안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 붕괴 | 넘어짐(기타) | 조도미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 붕괴 | 없음 | 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 인접건축물 사전조사 실시 | 측정 초기치와 비교하여 공사 중 영향성 검토 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 조도미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 출입문틀 용접 설치 후 단열재 설치 | 화기작업 프로세스에 의한 불티비산방지 관리 철저(단열재 선시공 시)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치미흡 | M(3) | M(3) | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치 | 가설 안전난간에 떨어짐 위험 표식 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치미흡 | M(3) | M(3) | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치 | 가설 안전난간에 떨어짐 위험 표식 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치미흡 | M(3) | H(4) | 안전기준에 적합한 추락방지시설 설치 | 엘리베이터 PIT 내부 추락방지용 철근 배근
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치미흡 | M(3) | M(3) | 가설 안전난간 및 추락방지망 설치 | 가설 안전난간에 떨어짐 위험 표식 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업 시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 옆 | 용접작업 | 기타 | 화상 | 임시소방시설 미설치 | M(3) | H(4) | 임시소방시설 설치기준 및 내용을 설계도서에 반영 | 용접 작업 시 화재방지대책 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 출입문틀 용접 설치 후 단열재 설치 | 화기작업 프로세스에 의한 불티비산방지 관리 철저(단열재 선시공 시)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도미확보 | M(3) | M(3) | 조명추가 설치하여 조도확보 | 임시조명 설치 시 감전위험 방지조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 출입문틀 용접 설치 후 단열재 설치 | 화기작업 프로세스에 의한 불티비산방지 관리 철저(단열재 선시공 시)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 지하 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 조명 추가 설치하여 조도확보 | 조명 설치 시 사다리 사용 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치미흡 | M(3) | H(4) | 안전기준에 적합한 추락방지시설 설치 | 엘리베이터 PIT 내부 추락방지용 철근배근
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 방지망 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(2) | H(4) | 추락방지망 및 안전난간 시설 설치(설계도면 반영) | 해당층 작업자에게 개구부 위치에 대한 일상교육 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 출입문틀 용접 설치 후 단열재 설치 | 단열재는 화재발생 없는 장소에 별도보관
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 옆 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획 미수립 | M(3) | H(4) | 무중단 운영을 고려한 단계별 철거 및 시공관리계획 수립 | 무중단 운영을 고려한 단계별 철거 및 시공관리계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 진동 및 분진 | M(3) | H(4) | 미진동암파쇄 및 유압식할암 공법 적용 | 방진막 설치 및 시공관리 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 안전난간 등의 상세 설계반영 | 안전장치 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지조치 미흡 | L(2) | H(4) | 계단단부 안전난간 설치도면 작성 | 시공상태 확인을 철저히 하고 안전난간을 임의 해체 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 안전기준에 적합한 추락방지시설 설치 | 엘리베이터 PIT 내부 추락방지용 철근 배근
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공지준미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌 고정 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공지준미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌 고정 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공지준미준수 | M(3) | M(3) | 벽돌 고정 상세도 작성 | 비계 상부 벽돌 과적재 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지조치 미흡 | M(3) | H(4) | 안전기준에 적합한 추락방지지설 설치 | 엘리베이터 PIT 내부 추락방지용 철근 배근
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 고소 | 도장작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 지지대 고정미흡 | H(4) | H(4) | 작업용 지지대 배치 | 달비계 작업 시 로프기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지조치 미흡 | M(3) | H(4) | 안전기준에 적합한 추락방지지설 설치 | 엘리베이터 PIT 내부 추락방지용 철근 배근
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 충앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 미흡 | M(3) | H(4) | 안전기준에 적합한 추락방지시설 설치 | 엘리베이터 PIT 내부 추락방지용 철근 배근
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지조치미흡 | M(3) | H(4) | 안전기준에 적합한 추락방지시설 설치 | 엘리베이터 PIT 내부 추락방지용 철근배근
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지조치미흡 | M(3) | H(4) | 안전기준에 적합한 추락방지시설 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업 시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 안전기준에 적합한 추락방지시설 설치 | 엘리베이터 PIT 내부 추락방지용 철근 배근
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업 시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업 시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 고소 | 도장작업 | 탈락 | 떨어짐(분류불능) | 지지대 고정미흡 | H(4) | H(4) | 작업용 지지대 배치 | 달비계 작업 시 로프 기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업 시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업 시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업 시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업 시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치미흡 | M(3) | H(3) | 안전기준에 적합한 추락방지시설 설치 | 엘리베이터 PIT 내부 추락방지용 철근 배근
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업 시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업 시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 안전난간 등의 상세 설계반영 | 안전장치 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 안전난간 등의 상세 설계반영 | 안전장치 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 안전난간 등의 상세 설계반영 | 안전장치 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 확인 및 점검작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 옥탑 사다리 누락 | M(3) | H(4) | 사다리 설치상세 계획수립 | 고정식 사다리 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 정리작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 옥상 청소용 고리 누락 | H(4) | H(4) | - | 청소용 고리 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 엘리베이터 개구부_구조물 각층_엘리베이터 출입문 개구부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 추락 위험장소에 안전시설(휘장막 등) 설치상태 확인 및 추락 방지계획 수립 | 엘리베이터 주변 개구부 안전난간 등 안전시설물 설치하고, 폐쇄조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지조치 미흡 | M(3) | H(4) | 안전기준에 적합한 추락방지지설 설치 | 엘리베이터 PIT 내부 추락방지용 철근 배근
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 주변 작업 시 안전시설 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 출입문틀 용접 설치 후 단열재 설치 | 단열재는 화재발생 없는 장소에 별도보관, 환기계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 계단실 중앙부 추락 안전난간 설치 | 계단실 조도 확보